报价单

| 报价单位 |  | 报价时间 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2025年永春三中图书馆设备采购项目 | 报价人 及联系电话 |  |
| 采购标的 |  | 总价（万元） |  |
| 图书馆设备 |  |  |  |
| 报价单位经办人签名： 报价单位（盖章）： |  |  |  |

注：

1、报价时应附详细报价清单，详细报价清单中至少应包括单价、合价、总价，格式自拟。

2、报价人的报价默认包含一切税金、货物供应、技术资料费、包装、运输、装车、保险、卸货、安装调试、验收、检验、质保维保服务等一切费用。

2025年永春第三中学图书馆设备采购方案

- 采购项目及采购人

- 采购项目：2025年永春第三中学图书馆设备采购项目

- 采购人：福建省永春第三中学

二、项目情况

- 为满足教育教学需要，确保学生能够使用到图书馆，需采购图书馆设备一批。

- 三、设备清单及技术参数要求

| 序号 | 项目 | 材质 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感应电动门 | 1.规格：4500*4800mm 2.滑轨电机 3.12厘钢化玻璃 4.不锈钢折边 | 平方米 | 21.6 |
| 2 | 服务台 | 1.规格：7000*700*800mm 2.18厘多层板 3.人造石台面 4.水晶字 | 米 | 7 |
| 3 | 背景墙打底 | 1.规格：6800*4800mm 2.轻钢龙骨打底，9厘板封板 3.9厘石膏板 | 平方米 | 32.64 |
| 4 | 背景墙木饰面 | 1.规格：5200*4800mm 2.定制12厘木作烤漆背景 | 平方米 | 24.96 |
| 5 | 发光字 | 1.规格：500*500mm 2.亚克力精品发光字 | 个 | 3 |
| 6 | 休闲服务台 | 1.规格：8900*770*700mm 2.材质：免漆板，科技皮 | 米 | 8.9 |
| 7 | 钢木书架(内6层) | 单面：宽6300*深300*高2000mm 单面书架，背面带背板 | 组 | 14 |
| 8 |  | 双面：宽6300*深480*高2000mm 双面书架，每组中间带档棒 | 组 | 84 |
| 9 |  | 双面：宽5400*深480*高2000mm 双面书架，每组中间带档棒 | 组 | 22 |
| 10 |  | 单面：宽1800*深300*高2000 单面书架，背面带背板 | 组 | 16 |
| 11 | 六人阅览桌 | 1.规格：宽2400*深1100*高750mm 2.材质：桌面20mm厚橡胶木指接板。 2、阅览桌下架：材料采用符合国家标准≧1.0mm冷轧钢板。 | 张 | 34 |
| 12 | 阅览椅 | 1、材质要求：椅子材质采用全实木，外尺寸为430mm *430mm *850mm。产品外形尺寸极限偏差为±2mm。 | 把 | 280 |
| 13 | 定制高柜1 | 1.规格：4500*4500*400cm 2.材质：18厘多层免漆板 3.滑轨楼梯 | 组 | 2 |
| 14 | 定制高柜2 | 1.规格：5400*4500*400cm 2.材质：18厘多层免漆板 3.滑轨楼梯 | 组 | 3 |
| 15 | 定制异形高柜3 | 1.规格：5750*3000*300cm 2.材质：18厘多层免漆板 | 组 | 1 |
| 16 | 定制矮柜1 | 1.规格：1800*900*400cm 2.材质：18厘多层免漆板 | 组 | 8 |
| 17 | 定制矮柜2 | 1.规格：2300*900*400cm 2.材质：18厘多层免漆板 | 组 | 10 |
| 18 | 软包椅 | 1.规格：1700*900*400cm 2.材质：18厘多层免漆板 3.科技皮软包 | 组 | 8 |
| 19 | 窗帘 | 1.规格：1700*3800cm 2.材质：卷帘 | 套 | 34 |
| 20 | 布线 | 1.背景墙灯线预埋 | 项 | 1 |
| 21 | 蒲团 | 1.规格：400*400*30cm 2.材质：科技皮软包 | 个 | 36 |
| 22 | 阶梯装饰 | 1.规格：4500*1700cm*6组 2.材质：18厘多层免漆板 | 组 | 6 |
| 23 | 休闲服务台 | 1.规格：8900*770*700cm 2.材质：免漆板，科技皮 | 米 | 8.9 |
| 25 | 定制高柜3 | 1.规格：7200*2000*300cm 2.材质：18厘多层免漆板 | 组 | 2 |
| 26 | 组合沙发 | 1.规格：3900*1200*700cm 2.材质：免漆板，科技皮 3.小板桌 4.单椅沙发*2个 | 组 | 5 |
| 27 | 八人电子阅览桌 | 1.规格：宽2300*深800*高750cm 2、材质：桌面采用多层板贴实木木皮制作，钢制脚架加高温烤漆工艺 | 张 | 6 |
| 28 | 六人电子阅览桌 | 1.规格：宽1750*深800*高750cm 2、材质：桌面采用多层板贴实木木皮制作，钢制脚架加高温烤漆工艺 | 张 | 4 |
| 29 | 组合沙发 | 1.沙发，3100*2600*750cm，材质：免漆板，科技皮 2.木质茶几，100*75cm 3.移动圆凳，500*500*550cm，4张 | 套 | 1 |
| 30 | 水吧台 | 1.规格：6200*400*800cm 2.18厘多层板 3.人造石台面 4.水盆 | 组 | 1 |
| 31 | 书架包边 | 1.木制用材要求：书架侧护板等木质部分均采用橡胶木实木，侧护板厚18mm，上下饰板厚14mm。侧护板上设置架标框。 | 米 | 120 |
| 33 | 扶手 | - 材质：高分子PVC - 规格：圆形直径50mm | 米 | 44 |
| 34 | 图书馆文化建设 | - 结皮板异形雕刻uv（结合实际情况设计安排） | 批 | 1 |
|  |  | 1.油橄榄、绿萝、万年青等 | 批 | 1 |

| 序号 | 产品名称 | 采购需求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图书管理系统 | - 图书馆集成了当前图书馆业务的所有功能，平台包括采编模块、典藏模块、期刊管理、流通模块、统计管理、数据分析、系统管理模块、基于WEB的公共查询(OPAC)模块、决策支持平台（DSS）、自助机借还、一卡通借还等。 | 套 | 1 |
| 2 | RFID自助借还机 | 自助借还系统是一种方便读者自助借阅图书的系统。它具有多种登录方式，包括账号登录、刷卡登录和扫码登录等。 | 台 | 2 |
| 3 | RFID安全门 | 四通道。安全门系统是专为智慧图书馆设计的高性能防盗设备，以防盗和监控为目的。 | 片 | 5 |
| 4 | 升降式移动还书箱 | 静音可升降式，自助归还书集中放置，方便图书馆老师重新排架。 | 个 | 2 |
| 5 | RFID电子标签 | RFID标签价格，不含标签转费用。（根据学校实际需求考虑是否需要，按10万册藏书预估，具体以实际藏书数量为准） | 枚 | 100000 |
| 6 | RFID数据转换 | 图书RFID标签粘贴及数据转换加工（根据学校实际需求考虑是否需要，按10万册藏书预估，具体以实际藏书数量为准） | 个 | 100000 |
| 7 | 一体化馆员工作站 | 一体化馆员工作站是集成RFID读写装置、各种类型读者证卡识别装置、条形码识别装置于一体的设备，对RFID图书/档案标签进行编写、识别和流通状态处理，应用于标签转换以及图书人工借还环节。含pc机，含系统、扫码器、发卡器。 | 台 | 2 |
| 8 | 校园阅读系统 | 1、分级阅读测评分析体系建设 2、阅读测评题库指标体系 3、数字资源服务 4、活动运维 | 套 | 1 |
| 9 | 10.3寸墨水屏电子阅读器 | 数字资源终端阅读器，支持整个班级阅读活动，黑白显示，不少于1万册图书和200种期刊，通过充电柜统一收集管理。 | 台 | 60 |
| 10 | 墨水屏充电柜 | 1)适用设备尺寸范围: 不小于10.3寸手机平板 2)支持设备数量：≥60台 | 台 | 1 |
| 11 | 墨水屏支架 | 1)适用设备尺寸范围: 不小于10.3寸手机平板 2)适用场景: 桌面 3)固定方式: 台式 | 个 | 60 |

| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、前端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 摄像机 | 1.具有不小于1/1.8"靶面尺寸。支持分辨率不小于2560×1440@25fps，分辨力不小于1500TVL。 2.最低照度彩色：0.0002 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 3.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 4.内置GPU芯片。 5.内置2个麦克风、1个扬声器，具有1个RS485接口、1个报警输入接口、1个报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口。 6.防尘防水等级不低于IP67。支持POE供电。 | 台 | 23 |
| 2 | 机柜标准理线架 | 1.产品标准：YD/T 926.3-2009、TIA/EIA-568C 2.产品性能：标准1U19机架安装 3.规格：12位设计，7CM深 4.理线器背板材质：钢架黑色喷塑 5.安装高度：1U | 台 | 3 |
| 3 | 机架式网络配线架 | 1.产品标准：TIA/EIA-568.2-D-2018 2.配线架金属材质：全钢架结构+黑色喷塑 3.配线架塑料材质：PBT工程塑料、PC聚碳酸酯、ABS工程塑料 4.屏蔽层厚度：整体屏蔽盖板厚度1.5mm | 个 | 3 |
| 二、控制中心： |  |  |  |  |
| 1 | 硬盘录像机 | 1、具有2个HDMI接口、2个VGA接口、1个CVBS接口、2个RJ45 千兆网络接口；2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、9路报警输出接口、具有1路直流12V输出接口（12V 1A）、可内置9块SATA接口硬盘； | 台 | 1 |
| 2 | 6000G监控专用硬盘 | SATA接口，转速9000 | 块 | 2 |
| 3 | 23寸监视器 | 监控监视器 | 台 | 1 |
| 4 | 终端汇聚交换机 | 三层网管交换机，交换容量396Gbps/3.96Tbps，包转发率108Mpps/144Mpps，24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP千兆光口，支持静态路由、三层聚合口、ACL、端口镜像等功能。 | 台 | 1 |
| 5 | 8口电源排插PDU | 8口10A新国标，3米 | 个 | 1 |
| 三、线材 |  |  |  |  |
| 1 | 主电源线 | - 产品标准：TIA/EIA-568.2-D-2018 2.模块主体塑料材质：聚碳酸酯（PC） - IDC端子材质：磷青铜镀镍 3.RJ45端口类型：8P8C 4.频率范围：0～250MHz 5.工作电压：125V 6.耐压：750V - 7.单股或多股裸铜导体0.4-0.6mm | 米 | 26 |
| 2 | 信号线 | 1.品符合：YD/T1019, ANSI/TIA 568.2-D-2018 ,ISO/IEC 11801 2.通过标准最高传输频率250MHz测试 3.额定传输速率(NVP)：69% 4.单根导体直流电阻：≤8.5Ω/100m 5.导体规格：23AWG 6.绝缘：HDPE ,绝缘外径1.0±0.05mm | 米 | 1035 |
| 3 | 电源线 | 1.过3C认证.可提供3C认证报告 2.标准依据GB/T5023.5-2008 /IEC 60227-5：2013 3.额定电压/耐高温度300/500V/70℃ | 米 | 1035 |
| 4 | 套管 | PVC20 | 米 | 750 |
| 四、前端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 室内吸顶AP | 1、支持802.11ax标准。 2、采用双射频设计，一个2.4GHz射频卡，一个5GHz射频卡。 3、整机空间流≥4条。 4、整机最大无线速率≥2.97Gbps。 5、至少支持1个1G以太网接口、1个2.5G SFP光口。 6、支持内置蓝牙5.1。 7、支持PoE/本地DC48V电源两种供电模式。 8、要求所投产品支持WPA3安全标准。 | 台 | 15 |
| 2 | 单口网络信息面板 | 1.产品标准：TIA/EIA-568.2-D-2018 2.工作温度范围：-20 至 75度 3.模块主体塑料材质：聚碳酸酯（PC） 4频率范围：0～250MHz 5.工作电压：125V 6.耐压：750V | 个 | 75 |
| 3 | 六类网络模块 | 1.产品标准：TIA/EIA-568.2-D-2018 2.工作温度范围：-20 至 75度 3.模块主体塑料材质：聚碳酸酯（PC） 4.IDC端子材质：磷青铜镀镍 5.金针材质：磷青铜镀金50μm | 个 | 75 |
| 4 | 汇聚交换机 | 1、固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个；交换容量≥3.3Tbps，包转发率≥120Mpps； 2、要求所投设备MAC地址≥16K； 3、支持POE和POE+,同时可POE供电端口≥24个，POE最大输出功率≥370W； 4、产品面板自带一键查看PoE供电状态功能的LED Mode按钮，轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态； | 台 | 5 |
| 5 | 机柜PDU | 1.标准19英寸机架尺寸. 2.10A 8口万用插座.防火阻燃材料设计. 3.1.5平方带3C电源插头. 4.防过载保护开关. 5.铝合金外壳 6.内部一体芯3条铜条导通 | 套 | 3 |
| 6 | 理线架 | 1.产品标准：YD/T 926.3-2009、TIA/EIA-568C 2.产品性能：标准1U19"机架安装 3.规格：12位设计，7CM深 4.理线器背板材质：钢架黑色喷塑 | 套 | 3 |
| 7 | 配线架 | 1、产品标准：TIA/EIA-568.2-D-2018 2、配线架金属材质：全钢架结构+黑色喷塑 3、配线架塑料材质：PBT工程塑料、PC聚碳酸酯、ABS工程塑料 4、屏蔽层厚度：整体屏蔽盖板厚度1.5mm 5、IDC打线端子：磷青铜镀镍 5、镀金层厚度：50µm 6、配线架模块类型：6口一体式模块 *3组 6、RJ45端口：可连接1-24根跳线 7、接线端子类型：IDC与110双用端子，可卡接导体为0.4～0.6mm 8、安装性：19英寸标准机架式设备 9、安装方式：使用配线架包装内标配螺丝安装于机架内 10、维护方式：打开机柜后门从背部进行维护 11、安装高度：1U | 套 | 3 |
| 8 | 主电源线 | 1.过3C认证.可提供3C认证报告 2.标准依据GB/T5023.5-2008 /IEC 60227-5：2013 3. 额定电压/耐高温度300/500V/70℃ 4.相关认证：《电磁兼容型式检验报告》 | 米 | 415 |
| 9 | 6类网络线 | 1.产品符合：YD/T1019, ANSI/TIA 568.2-D-2018 ,ISO/IEC 11801 2.通过标准最高传输频率250MHz测试 3.额定传输速率(NVP)：69% 4.单根导体直流电阻：≤8.5Ω/100m 5.导体规格：23AWG 6.绝缘：HDPE ,绝缘外径1.0±0.05mm 7.护套材料：PVC，护套外径：6.0±0.4mm 8.护套常规颜色：灰色、蓝色、橙色 9.导体间介电强度，DC，1min：1Kv/1min 10.传播时延差≤45nF/100m | 米 | 4,050 |
| 10 | 套管 | PVC阻燃电工套管 | 米 | 3,000 |
| 11 | 辅材 | / | 批 | 1 |
| 五、控制中心： |  |  |  |  |
| 1 | 网关 | 1、支持固化千兆电口≥8个，固化千兆光口≥2个， 2、支持1个硬盘，硬盘容量≥1T 3、支持内存≥2GB，支持并发带机数≥300 4、支持静态路由、RIP(V1/V2)、RIPng、OSPFv2等多种路由协议 5、为保证在多条外网线路情况下带宽的合理分配使用，设备必须支持多链路负载均衡，负载均衡可基于带宽等多种方式 7、设备支持IPV6，支持IPV6容量调整、接口连接状态支持IPV6、DNS配置支持IPV6。设备的静态路由、默认路由、应用路由等支持IPV6 8、支持IPSec VPN，并提供200路免费Ipsec VPN接入授权 | 台 | 1 |
| 2 | 标准弱电机柜 | 24U | 座 | 1 |
| 3 | 机柜式PDU | 1.标准19英寸机架尺寸. 2.10A 8口万用插座.防火阻燃材料设计. 3.1.5平方带3C电源插头. 4.防过载保护开关. 5.铝合金外壳 6.内部一体芯3条铜条导通 | 套 | 1 |
| 六：其他设备 |  |  |  |  |
| 1 | 打印机 | A3/A4黑白数码复印机，标配复印/网络打印/彩色扫描功能，标配双面器/双面输稿器/作业分离器，复印/网络打印速度:25张/分钟，首张复印速度:5.8秒、首张打印速度:5.8秒，预热时间:20秒，1200dpi*1200dpi打印分辨率 | 台 | 1 |
| 2 | 台式电脑 | 兆芯 KX-7000 8核3.0GHz/8G /1TB+256G /DVD/光驱，显示屏，办公鼠键 | 台 | 3 |
| 3 | 交互智能平板 | 尺寸86英寸 ，画面比例16:9，画面比例1895.04(H)×1065.96(V)mm)，分辨率3840(H)×2160(V)，像素间距0.4935×0.4935mm | 台 | 2 |