屠宰环节非洲猪瘟自检实验室建设项目验收情况公示表

| 序号 | 项目承担单位名称 | 项目主要建设内容 完成情况 | 考核 验收 意见 | 资金补助（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永春县城区牲畜定点屠宰场 | 1、实验室建设样品检测区、试剂耗材存放区和档案保管区； 2、样品检测区分为样品前处理区、扩增观察区和无害化处理区； 3、样品前处理区配备冰柜1台、离心机1台、移液器3支和移动紫外灯2盏；扩增观察区配备荧光定量PCR检测设备1台和移液器3支；无害化处理区配备高压灭菌器1台；试剂耗材存放区配备冰箱1台；配备防护服10套、防护帽10个、鞋套100套、口罩100套、手套100套、离心管150只、一次性注射器100支、真空采血管400支、塑料自封袋100只和荧光PCR反应管300只。 总投入资金：249701.00元 | 验收 合格 | 10 |