## 2023校准
2023永春县环境监测站仪器设备检定校准分项详单
序号 | 管理编号 | 仪器设备名称 | 型号 | 出厂编号 | 生产厂家 | 溯源方式 | 说明
1 | YHCYQ010 | 电子天平 | CP214 | B502453287 | 奥豪斯仪器（常州）有限公司 | 校准
2 | YHCYQ012 | 水银温度计 | - |  | - | 校准
3 | YHCYQ013 | 智能数字压力表 | MD-S280 | 2007014563402 | 上海铭控传感技术有限公司 | 校准
4 | YHCYQ032 | 温湿度表（15个） | ws-1 |  | 天津凤洋仪器仪表工贸有限公司 | 校准 | 校准15个温湿度表
5 | YHCYQ050 | 钢直尺 | - | 1538895 | 宁波长城精工实业有限公司 | 检定
6 | YHCYQ068 | 可见分光光度计 | VIS-723G | 60284 | 北京瑞利分析仪器公司 | 校准
7 | YHCYQ070 | 空盒气压表 | DYM3 | 1076 | 长春气象仪器厂 | 检定
8 | YHCYQ071 | 手提式压力灭菌锅 | DSX-280KB | 3558 | 上海申安医疗器材 | 校准 | 校准温度120℃
9 | YHCYQ072 | 手提式压力灭菌器 | DSX-280KB | 30GB160061 | 上海申安实业有限公司 | 校准 | 校准温度120℃
10 | YHCYQ077 | 轻便三杯风向风速表 | FYF-1 | 2730 | 上海风云气象 | 校准 | 风速
11 | YHCYQ087 | PF6原子荧光光度计 | PF6-1 | 21-9601-01-0054 | 北京普析通用仪器有限责任公司 | 校准 | 原子荧光
12 | YHCYQ088 | 紫外可见分光光度计 | TU-1901 | 21-1901-01-0422 | 北京普析通用仪器有限责任公司 | 校准 | 紫外光
13 | YHCYQ113 | 烟气分析仪(SO2、NO、CO、O2、流量) | Testo350 | 60427214/60417116 | 德图仪器 | 校准 | SO2、NO、CO、O2、流量
14 | YHCYQ114 | 自动烟尘气测试仪(流量、温度、全压动压) | 崂山3012H | A08242300X | 青岛崂山应用技术研究所 | 校准 | 流量、温度、全压动压
15 | YHCYQ116 | 电阻炉 | SX2-5-12A | 30 | 上海博迅实业有限公司 | 校准 | 校准温度600℃
16 | YHCYQ119 | 溶氧仪 | Oxi 3310 | 19031293 | 德国WTW公司 | 校准 | 溶解氧
17 | YHCYQ122 | PH计 | PH 7110 | 16360595 | 德国WTW公司 | 校准 | PH
18 | YHCYQ124 | 恒温培养箱 | WS-250 | 61026001 | 恒利国际 | 校准 | 校准温度20℃，湿度50%RH
19 | YHCYQ125 | 可见分光光度计 | V-1000 | VPF16H0172 | 翱艺仪器(上海)有限公司 | 校准 | 可见光
20 | YHCYQ131 | 便携式气象测定仪（风速、气压） | 5500 | - | kestrel | 校准 | 风速、气压
21 | YHCYQ132 | 手持式烟气流速监测仪（流速、温度） | ZR-3061 | 306118032150 | 青岛众瑞智能烟气有限公司 | 校准 | 流速、温度
22 | YHCYQ133 | 旋桨式流速仪 | LS1206B | LS1206B | 江苏南水水务科技有限公司 | 校准 | 流速
23 | YHCYQ135 | 多参数测定仪（PH、DO、电导率） | 3630 | 19031293 | WTW | 校准 | 校准PH、DO、电导率
24 | YHCYQ136 | 电子天平 | EX225DZH | B849848004 | 奥豪斯仪器（常州）有限公司 | 校准
25 | YHCYQ137 | 孔口流量计 | 7020Z | 7030Z | 青岛崂山应用技术研究所 | 校准
26 | YHCYQ139 | 紫外分光光度计 | UV1900 | A12425630043 | 岛津仪器（苏州）有限公司 | 校准
27 | YHCYQ141 | 低温培养箱 | IPP400plus | D39263 | 美墨尔特（上海）贸易有限公司（MEMMERT） | 校准 | 校准温度37℃、44.5℃
28 | YHCYQ142 | 便携式烟气含湿量检测仪（湿度、流速、烟温） | MH3041 | 30410486 | 青岛明华电子仪器有限公司 | 校准 | 校准湿度、流速、烟温
29 | YHCYQ143 | 高压蒸汽灭菌锅 | LDZF-50L-Ⅱ | 50G200370 | 上海申安医疗器械厂 | 校准 | 校准温度115℃、121℃
30 | YHCYQ144 | 恒温水浴锅 | HH-8 | 2001 | 江苏盛蓝仪器有限公司 | 校准 | 校准温度100℃
31 | YHCYQ145 | 多参数水质分析仪（PH、DO、电导率） | HQ40D | 200500037110 | 哈希 | 校准 | 校准PH、DO、电导率
32 | YHCYQ146 | 表层水温计 | 0-40℃ | - | / | 校准
33 | YHCYQ147 | 表层水温计 | 0-40℃ | - | / | 校准
34 | YHCYQ150 | 生物安全柜 | AC2-4S1 | - | 新加坡ESCO | 校准
35 | YHCYQ155 | 压力流量校准仪（小流量、中流量、温度、气压、湿度） | MH4031 | HF0100200817 | 青岛明华电子仪器有限公司 | 校准 | 校准小流量、中流量、温度、气压、湿度
36 | YHCYQ158 | 便携式浊度仪 | 2100Q | 21060C090591 | 哈希 | 校准
37 | YHCYQ159 | 恒温恒湿系统 | RG-AWS10 | 10080 | 青岛容广电子技术有限公司 | 校准 | 校准温度20℃，湿度50%RH
38 | YHCYQ160 | 烟气烟尘颗粒物浓度测试仪 | MH3300 |  | 青岛明华电子仪器有限公司 | 校准 | 烟气校准部分：SO2、NO、NO2、CO、O2、流量（10-50L/min,100-1000ml/min）；烟尘部分：流量、全压动压、温度
39 | YHCYQ161 | 恒温恒流大气颗粒物采样器 | MH1205 | HA2033210625 | 青岛明华电子仪器有限公司 | 校准 | 需校准以下流量和项目：温度、气压、湿度、ABCD四路采样点（100、500、1000ml/min），颗粒物采样校准点（1000/min）
40 | YHCYQ162 | 恒温恒流大气颗粒物采样器 | MH1205 | HA2034210625 | 青岛明华电子仪器有限公司 | 校准 | 需校准以下流量和项目：温度、气压、湿度、ABCD四路采样点（100、500、1000ml/min），颗粒物采样校准点（1000/min）
41 | YHCYQ163 | 恒温恒流大气颗粒物采样器 | MH1205 | HA2035210625 | 青岛明华电子仪器有限公司 | 校准 | 需校准以下流量和项目：温度、气压、湿度、ABCD四路采样点（100、500、1000ml/min），颗粒物采样校准点（1000/min）
42 | YHCYQ164 | 恒温恒流大气颗粒物采样器 | MH1205 | HA2032210625 | 青岛明华电子仪器有限公司 | 校准 | 需校准以下流量和项目：温度、气压、湿度、ABCD四路采样点（100、500、1000ml/min），颗粒物采样校准点（1000/min）
43 | YHCYQ167 | 声校准器 | AWA6021A | 1017537 | 杭州爱华仪器有限公司 | 校准
44 | YHCYQ168 | 氟离子测定仪 | ORION STAR A214 | X61654 | 美国奥利龙 | 校准
45 | YHCYQ169 | 气象参数测定仪（风向、风速、气压、湿度、温度） | RGQX-5 | RGQX5210801 | 青岛容广电子技术有限公司 | 校准 | 校准风向、风速、气压、湿度、温度
46 | YHCYQ171 | 全自动紫外测油仪 | RN3002 | 002G007N02132S | 宁波然诺 | 校准 | 紫外光
47 | YHCYQ172 | 鼓风干燥箱 | DHG-9145A | 210734648 | 上海一恒科学仪器有限公司 | 校准 | 校准温度104℃、105℃、120℃
48 | YHCYQ175 | 便携式余氯测定仪 | RW7 | - | Palintest | 校准
49 | YHCYQ176 | 红外测油仪 | RN3001 | 005G009N02031S | 005G009N02031S | 校准
50 | YHCYQ177 | 可见分光光度计 | V-1600 | VPH22H0012 | VPH22H0012 | 校准
51 | YHCYQ178 | 鼓风干燥箱 | DHG-9146A | 220742963 | 220742963 | 校准 | 校准温度105℃、110℃、120℃
52 | YHCYQ188 | 电导率测试仪 | DDSJ-308F | 61142N0122120136 | 上海雷磁 | 校准
53 | YHCYQ189 | 恒温水浴锅 | HH-8 | 180524 | 一恒 | 校准 | 校准温度100℃
54 |  | 移液器 | 1~10mL | TZ56711 | 热电 | 校准
55 |  | 移液器 | 1~10mL | QZ27094 | 热电 | 校准
56 |  | 移液器 | 0.2~1mL | JH24165 | 哈希 | 校准
57 |  | 移液器 | 0.5~5mL | TZ48117 | 热电 | 校准
58 |  | 移液器 | 100~1000μL | TZ92713 | 热电 | 校准
59 |  | 移液器 | 100~1000μL | YE191AL0261172 | GRAGONL AB | 校准
60 |  | 移液器 | 10~100μL | YE169AA0032837 | GRAGONL AB | 校准
61 |  | 冰箱温湿度计（5个） | - | - | - | 校准 | 采购五个带探头款温湿度计，需保证能通过校准，符合温湿度误差允许范围。