福建省永春第一中学仰贤校区电器采购报价明细表

| 序号 | 区域 | 分布位置 | 面积（m²） | 数量（台） | 类别 | 匹数 | 能效等级 | 定频/变频 | 加长铜管 | 外机支架 | 保修年限 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教室（38间） | 教学楼A/B共22间 综合楼A/B共16间 | 65㎡/间 | 76 | 柜机 | 3.0匹 | 一级 | 变频 | 50米 | 76 | 整机六年 |  |  |
| 2 | 教师办公室 | 综合A#2、3层（5台大3P）；综合C#2、3层（2台大3P）；教学楼A#B#8间（12台大3P）综合楼B#四层 | 35㎡/间 75㎡/间 78㎡/间 68㎡/间 | 19 | 柜机 | 3.0匹 | 一级 | 变频 | 15米 | 19 | 整机六年 |  |  |
| 3 | 综合A#负1 门卫室（3人） | 空调2台（挂大1.5P） | 两间46㎡ | 2 | 挂机 | 1.5匹 | 一级 | 变频 |  | 2 | 整机六年 |  |  |
| 4 | 综合B#1 图书阅览室 | 第1间：空调2台（立大5P） | 133㎡/间 | 2 | 柜机 | 5.0匹 | 一级 | 变频 |  | 2 | 整机六年 |  |  |
| 5 | 综合B#1 贵宾室 | 空调1台（立大3P） | 34㎡/间 | 1 | 柜机 | 3.0匹 | 一级 | 变频 |  | 1 | 整机六年 |  |  |
| 6 | 综合B#1 学术报告厅 | 空调（8台5p） | 422㎡/间 | 8 | 中央空调 |  |  |  |  | 8 | 整机六年 |  |  |
| 7 | 综合B#4 录播室 | 空调2台（立大3P） | 64㎡/间 | 2 | 柜机 | 3.0匹 | 一级 | 变频 | 2米 | 2 | 整机六年 |  |  |
| 8 | 综合B#4 听课室 | 空调1台（立大3P） | 39㎡/间 | 1 | 柜机 | 3.0匹 | 一级 | 变频 |  | 1 | 整机六年 |  |  |
| 9 | 综合B#4 控制室 | 空调1台（挂大1.5P） | 27㎡/间 | 1 | 挂机 | 1.5匹 | 一级 | 变频 |  | 1 | 整机六年 |  |  |
| 10 | D#2计算机教室（45人2间） | 空调2台（立大5P） | 100㎡/间 | 4 | 柜机 | 5.0匹 | 一级 | 变频 | 6米 | 4 | 整机六年 |  |  |
| 11 | 体育室 | 空调1台（挂大1.5P） |  | 1 | 挂机 | 1.5匹 | 一级 | 变频 | 3米 | 1 | 整机六年 |  |  |
| 12 | 综合楼B4 会议室16人 | 空调1台（立大5P） | 67㎡/间 | 1 | 柜机 | 5.0匹 | 一级 | 变频 | 3米 | 1 | 整机六年 |  |  |
| 13 | 综合楼C5 会议室15人 | 空调1台（立大3P） | 43㎡/间 | 1 | 柜机 | 3.0匹 | 一级 | 变频 |  | 1 | 整机六年 |  |  |
| 14 | 行政办公室 | 空调7台（立大3P） | 34㎡/间 | 7 | 柜机 | 3.0匹 | 一级 | 变频 | 6米 | 7 | 整机六年 |  |  |
| 15 | 综合楼E#1层餐厅 | 空调2台 （立大5P） | 98㎡/间 | 2 | 柜机 | 5.0匹 | 一级 | 变频 | 6米 | 2 | 整机六年 |  |  |
| 16 |  | 空气能热水器 |  | 2 | 套 | 水箱容积200升 | 二级 | 定频 |  | 2 | 整机六年 |  |  |
| 17 |  | 饮水机（三开水龙头） |  | 16 | 台 | 水胆容量：25L |  |  |  |  | 整机一年 |  |  |
| 18 | 门卫室 | 电热水器（40L） |  | 1 | 台 | 内胆容量：40 L |  |  |  |  | 整机三年 |  |  |