
附件1

永春县农村沼气安全生产隐患排查工作实施方案
为进一步做好农村沼气安全生产工作，坚决防范和遏制重特大农村沼气安全生产事故发生，结合我县农村能源工作实际，决定对我县农村沼气项目进行安全生产隐患排查工作。具体方案如下:                                                      

一、工作目标                                         

认真贯彻落实省政府安委会关于加强安全生产工作的一系列决策部署，按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总体要求，全面深入排查农村沼气安全生产隐患，堵塞安全漏洞，强化安全生产措施；牢牢把握制定排查方案、动员部署、排查问题及隐患、制定整改方案、明确责任人、落实整改措施、总结成效、建立长效机制等重点工作环节。通过排查，全面摸清各地农村沼气安全隐患和薄弱环节，落实责任、认真整改、健全制度，彻底排除重大安全隐患，提高农村能源安全生产保障水平，有效防范和遏制重特大农村沼气事故的发生。                                 

二、排查对象                                           

全县农村户用沼气、养殖小区和联户沼气工程、大中型沼气工程(包括黑膜沼气池)等。                                    

三、排查时间                                            

2020年3-11月 

四、排查内容                                        

(一)户用沼气、养殖小区和联户沼气工程              

重点检查施工人员是否持证上岗、输气管路和沼气用具的气密性和畅通性、脱硫设备的有效性、农户是否掌握沼气安全使用常识和应急处理知识、进出料口和水压间是否加盖、灶具是否远离易燃物品、能否方便地找到专业维修人员、报废沼气池是否已填埋等等。                                               

(二)大中型沼气工程(包括黑膜沼气池)                 

重点检查施工过程是否规范安全，是否存在漏气或排空等安全隐患，是否张贴安全生产制度和操作规程等，输气管道是否装有阻火器和冷凝排水装置，发酵池、集污池、调节池、观察井、观察口等是否加盖防护，危险地带是否设有明显的警示标志，关键设备是否建有定期安全检查保养制度等。同时还应该检查是否有应急预案、是否存在火灾隐患，防火措施和消防设备是否齐全。 

五、排查方式                                           

(一)各乡镇应对辖区内农村户用沼气、养殖小区和联户沼气工程安全生产工作做到排查全覆盖，接照相关法律法规、规程规范和技术标准要求，严格细致，认真检查农村户用沼气事故易发的重要场所、要害部位、关键环节，排查出隐患、问题要制表列出清单，建立台账，制定整改方案，明确责任人，落实整改措施、责任、资金、时限和预案。                  

(二)各乡镇要接照《福建省农业厅关于进一步规范农业建设项目竣工验收工作的通知》(闽农计[2016]78号)规定，对辖区内的大中型沼气工程(包括黑膜沼气池)做到排查全覆盖，并对辖区内的农村沼气安全生产工作进行重点督查。要组织检查组进行全过程督查、抽查，做到横向到边，纵向到底，不留死角、不留盲区。                                   

(三)县农业农村局将于第三至四季度组织督导组，对各乡镇2O20年农村沼气安全生产工作开展抽查、督导。                           

六、有关要求                                                 

(一)各乡镇要按照“党政同责、一岗双责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”的要求，把开展农村沼气安全生产隐患排查工作作为当前农村沼气安全生产工作的重要任务。结合实际精心部署，确保责任到人、措施到位。同时要给合工作实际，制订具体方案，进一步明确排查内容、要求和责任，圆满完成排查任务。                         

(二)请各乡镇在农村沼气安全生产隐患排查过程中认真填写《永春县__乡（镇）沼气安全生产检查情况记录表》（附件2）并存档，并于每季度25日前将《农村户用沼气池、养殖小区和联户沼气工程安全生产隐患排查情况汇总表》(附件3） 和《大中型沼气工程(含黑膜沼气池)安全生产隐患排查情况汇总表》(附件4)报送县农业农村局生态能源站。               

(三)请各乡镇于12月20日前将开展农村沼气安全生产隐患排查工作的总结报告报送县农业农村局能源站。(联系人：赵兰，电话:0595-68085976）。
附件2:

永春县__乡（镇）沼气安全生产检查情况记录表

受检单位：                   地址：                      时间：   年   月   日

	检查项目
	具体内容
	有无存在问题

	
	
	有
	无

	安全发酵
	1、有无将杀菌药如：杀菌农药、肥皂水等混入沼气池中。
	
	

	
	2、有无将骨粉、饼粕、磷矿粉加入沼气池，以免产生剧毒气体磷化三氢。
	
	

	安

全

管

理
	1、沼气池的维护、日常检修、进出料等是否由专业人员实施。
	
	

	
	2、沼气池的进料间、出料间、水压间和储肥间是否敞开，有无加盖，盖是否有一定的承压强度。
	
	

	
	3、有无安装压力表，有无经常观察压力表变化。
	
	

	
	4、有无经常检查沼气池及输配系统，观察有无破损、老化和漏水、漏气现象。
	
	

	
	5、有无在厨房和有沼气设备的房间住人；使用沼气的厨房和沼气设备有无经常开窗透气，保持空气流通。
	
	

	
	6、有无在厨房的明显位置张贴沼气安全使用常识，有无在醒目位置设置警示牌。
	
	

	
	7、有无在沼气灯、沼气灶、沼气热水器和输气管道旁边堆放柴草、纸张等易燃物品；输气管道与电线距离有无在1米以上。
	
	

	
	8、沼气池进料后，有无下池出料或检修，如要下池，有无请专业人员操作并做好安全防护措施。
	
	

	
	9、沼气净化器使用3个月后，有无对器内的脱硫剂进行再生，再生2—3次后有无更换新的脱硫剂。
	
	

	
	10、有无在池口周围点火照明或吸烟、敲击、打电话等；有无向池内丢明火烧余气等。
	
	

	安

全

用

气
	1、有无经常开窗透气和检查输气管路密封情况；沼气使用时，有无关闭所有门窗。
	
	

	
	2、沼气灶使用过程中，炊事人员有无离开。
	
	

	
	3、使用过程中火焰被风吹灭或被水淋熄时，有无立即关闭气阀，打开窗户疏通空气，严禁使用一切火种及电源开关，以免引起火灾。
	
	

	
	4、使用沼气时，有无先开气后点火，有无先点燃引火物再扭开关，先开小火，待点燃后，再全部扭开。
	
	

	
	5、有无在沼气池导气管和出料口上点火试气；有无用明火检查输气管道各接头、开关。
	
	

	
	6、有无在室内和日光温室内放气。
	
	

	注

意

事

项
	
	
	


业主签字（盖章）：                              检查人员签字：

业主联系电话：
附件3

福建省农村户用沼气池、养殖小区和联户沼气工程安全生产

大检查情况表

填报单位(盖章)：  
	生产

经营

单位

总数
	组织开展督查检查情况
	隐患排查治理情况
	执法检查情况

	
	组织督查检查组
	参加

人员
	检查单位和场所
	排查发现隐患数
	已完成整改隐患数
	限期整改
	停产停业整改
	取缔关闭
	罚款
	其他

行政

处罚

	
	总数
	其中

暗查

暗访
	其中

专家

会诊
	
	
	总数
	一般隐患
	重大隐患
	总数
	一般隐患
	重大隐患
	
	
	
	
	

	(户)
	(个)
	(个)
	(个)
	(人次)
	(户)
	(项)
	(项)
	(项)
	(项)
	(项)
	(项)
	(户)
	(户)
	(户)
	(万元)
	(户)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	


审核人： 　  　  填报人： 　     联系电话：     　   　填报日期：  年  月  日

附件4

福建省大中型沼气工程（含黑膜沼气池）安全生产大检查情况表

填报单位(盖章)： 
	生产经营单位
	总数
	组织开展督查检查情况
	隐患排查治理情况
	执法检查情况

	
	
	组织督查检查组
	参加

人员
	检查单位和场所
	排查发现隐患数
	已完成整改隐患数
	限期整改
	停产停业整改
	取缔关闭
	罚款
	其他

行政

处罚

	总数
	其中

黑膜沼气池
	
	总数
	其中

暗查

暗访
	其中

专家

会诊
	
	
	总数
	一般隐患
	重大隐患
	总数
	一般隐患
	重大隐患
	
	
	
	
	

	(家)
	(家)
	(家)
	(个)
	(个)
	(个)
	(人次)
	(家)
	(项)
	(项)
	(项)
	(项)
	(项)
	(项)
	(家)
	(家)
	(家)
	(万元)
	(家)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	


审核人： 　   填报人： 　   　 联系电话：   　   　 填报日期：  年  月  日


